[image: image3.png]Dynacité©

LOGEMENT



                          
[image: image4.png]




Pour garantir la transparence des procédures et l’égalité de traitement des candidats,
vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions des différents candidats.
	DATE
	QUESTIONS
	RÉPONSES

	11/05/2026
	
Bonjour, Pour le lot 120 - flocage - isolation des combles, il est écrit dans le CCTP que les travaux de dépose pour le lot Valserhone sera effectué par le désamianteur mais la ligne dépose de l'isolant existant est présente dans le DPGF.

	Bonjour

Il y a un bâtiment où c'est le désamianteur qui fera la dépose car il y a des débris dans les combles (c'est bien inscrit au CCTP).

Cordialement



	18/05/2026
	Bonjour, dans le lot 120 vous êtes partie sur de la laine de roche en rouleaux 400 mm, est il possible de répondre en laine de roche soufflée avec le même coefficient qui sera un R10? cordialement
	Bonjour

Les variantes n'étant pas autorisées, merci de répondre conformément au CCTP.

Cordialement

	
	
	

	
	
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]



Questions Réponses








TRAVAUX DE REHABILITATION THERMIQUE DE 289 LOGEMENTS SUR LE PATRIMOINE DYNACITE - TRANCHE 1











	Questions Réponses
	| Page 2 sur 2
	[image: image3.png]



